## Лист1
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
2015 г.
месяц | Потребитель | Наименование выведенного в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Время перерыва в электроснабжении, час
январь |  | - | - | -
февраль |  | - | - | -
март |  | - | - | -
апрель |  |  |  | -
май | ФГУ ИК-8 | яч.16 РУ 6кВ ТП-62 | 8,45ч 12.05.15 | 18,05ч 12.05.15 | 9.6
| ООО "ОРКО" | яч.6 РУ 6кВ ТП-62 | 9,00ч 15.05.15 | 14,20ч 15.05.15 | 5.2
| ООО "ОНПС" | яч.19 РУ 6кВ ТП-62 | 9,00ч 15.05.15 | 11,20ч 15.05.15 | 2.2
| ООО "Урма-Нефтехим" | яч.18 РУ 6кВ ТП-62 | 8,45ч 18.05.15 | 14,30ч 18.05.15 | 5.85
| ООО "ОНПС" | яч.19 РУ 6кВ ТП-62 | 10,30ч 18.05.15 | 14,20ч 18.05.15 | 3.9
| ОАО "Абрис" | яч.1 РУ 6кВ ТП-62 | 8,45ч 19.05.15 | 14,45ч 19.05.15 | 6
| ОАО "Абрис" | яч.14 РУ 6кВ ТП-62 | 9,20ч 20.05.15 | 15,00ч 20.05.15 | 5.8
| ОАО "Абрис" | яч.22 РУ 6кВ ТП-62 | 9,00ч 21.05.15 | 15,00ч 21.05.15 | 6
| ООО "Велеск" | яч.21 РУ 6кВ ТП-62 | 9,20ч 25.05.15 | 14,15ч 25.05.15 | 4.95
| ООО "Кронос-трейд" | яч.23 РУ 6кВ ТП-62 | 9,00ч 26.05.15 | 14,50ч 26.05.15 | 5.5
| ООО "Кронос-трейд" | яч.5 РУ 6кВ ТП-62 | 8,45ч 27.05.15 | 14,35ч 27.05.15 | 5.9
| ООО "Бизнес-центр" | яч.1в РУ 6кВ ТП-62 | 13,35ч 28.05.15 | 16,00ч 28.05.15 | 2.65
| ООО "Бизнес-центр" | яч.5 РУ 6кВ ТП-62 | 8,30ч 29.05.15 | 11,00ч 29.05.15 | 2.7
июнь | ГСК "Север" | яч.1б РУ 6кВ ТП-62 | 8,40ч 01.05.15 | 11,10ч 01.05.15 | 2.7
| ОАО "Сибгазстройдеталь" | яч.1а РУ 6кВ ТП-62 | 10,15ч 02.06.15 | 16,00ч 02.06.15 | 5.85
| ОАО "Сибгазстройдеталь" | яч.20 РУ 6кВ ТП-62 | 10,45ч 03.06.15 | 15,45ч 03.06.15 | 5
| ФГУ ИК-8 | яч.4 РУ 6кВ ТП-62 | 9,50ч 04.06.15 | 14,40ч 04.06.15 | 4.9
июль |  | - | - | -
август |  | - | - | -
сентябрь |  | - | - | -
октябрь |  | - | - | -
ноябрь |  | - | - | -
декабрь |  | - | - | -
Всего: |  |  |  |  | 84.7
2016 г.
месяц | Потребитель | Наименование выведенного в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Время перерыва в электроснабжении, час
январь |  | - | - | -
февраль |  | - | - | -
март |  | - | - | -
апрель |  | - | - | -
май | ФГУ ИК-8 | яч.16 РУ 6кВ ТП-62 | 9-10ч. 12.05.16 | 15-10ч 12.05.16 | 6
| ООО "ОРКО" | яч.6 РУ 6кВ ТП-62 | 8-50ч. 12.05.16 | 15-10ч 12.05.16 | 6.33
| ООО "ОНПС" | яч.19 РУ 6кВ ТП-62 | 8-50ч. 16.05.16 | 14-30ч 16.05.16 | 5.67
| ООО "Урма-Нефтехим" | яч.18 РУ 6кВ ТП-62 | 9-30ч. 17.05.16 | 14-30ч 17.05.16 | 5
| ОАО "Абрис" | яч.1 РУ 6кВ ТП-62 | 9-30ч. 19.05.15 | 14-10ч 19.05.16 | 4.67
| ОАО "Абрис" | яч.14 РУ 6кВ ТП-62 | 9-30ч. 19.05.16 | 14-30ч 19.05.16 | 5
| ОАО "Абрис" | яч.7 РУ 6кВ ТП-62 | 9-00ч. 20.05.17 | 14-25ч 20.05.16 | 5.41
| ОАО "Абрис" | яч.22 РУ 6кВ ТП-62 | 9-10ч. 23.05.16 | 14-50ч 23.05.16 | 5.67
| ООО "Велеск" | яч.21 РУ 6кВ ТП-62 | 9-00ч. 24.05.16 | 15-00ч 24.05.16 | 6
| ООО "Кронос-трейд" | яч.23 РУ 6кВ ТП-62 | 9-55ч. 26.05.16 | 15-05ч 26.05.16 | 5.17
| ООО "Бизнес-Центр" | яч.1в РУ 6кВ ТП-62 | 9-20ч. 27.05.16 | 14-30ч 27.05.16 | 5.17
| ООО "Бизнес-Центр" | яч.15 РУ 6кВ ТП-62 | 8-55ч. 30.05.16 | 15-00ч 30.05.16 | 6.08
| ГСК "Север" | яч.1б РУ 6кВ ТП-62 | 9-20ч 31.05.16 | 11-30ч 31.05.16 | 2.17
июнь | ОАО "Сибгазстройдеталь" | яч.1а РУ 6кВ ТП-62 | 10-00ч 01.06.16 | 10-30ч 01.06.16 | 0.5
| ОАО "Сибгазстройдеталь" | яч.20 РУ 6кВ ТП-62 | 9-00ч 02.06.16 | 11-30ч 02.06.16 | 1.5
| ФГУ ИК-8 | яч.4 РУ 6кВ ТП-62 | 9-30ч 02.06.16 | 11-10ч 06.06.16 | 1.67
| ООО "Кирпичный завод" СК | яч.8 РУ-6кВ ТП-27 | 9-30ч 14.06.16 | 14-35ч 14.06.16 | 5.08
| ООО"Строительная компания 2000" | яч.1 РУ-6кВ ТП-54 | 9-15ч 28.06.16 | 15-20ч 28.06.16 | 6.08
| ООО"Строительная компания 2000" | яч.18 РУ-6кВ ТП-54 | 9-15ч 29.06.17 | 15-10ч 29.06.17 | 5.92
июль |  | - | - | -
август | ООО "Кирпичный завод" СК | яч.7 РУ-6кВ ТП-27 | 9-30ч 26.08.16 | 14-35ч 26.08.16 | 5.08
сентябрь | ООО "Полиом" | яч.27 РУ-6кВ ТП-41 | 16-25ч. 19.09.16 | 17-00ч. 19.09.16 | 0.58
| ООО "Полиом" | яч.30 РУ-6кВ ТП-41 | 10-20ч. 19.09.16 | 14-25ч. 19.09.16 | 4.08
| ООО "Полиом" | яч.30 РУ-6кВ ГПП-1 | 8-50ч. 20.09.16 | 10-00ч. 20.09.16 | 1.17
| ООО "Полиом" | яч.31 РУ-6кВ ГПП-1 | 9-00ч. 20.09.16 | 10-00ч. 19.09.16 | 1
| ООО "Полиом" | яч.17 РУ-6кВ ГПП-1 | 8-50ч. 20.09.16 | 13-00ч. 21.09.16 | 4.17
октябрь |  | - | - | -
ноябрь |  | - | - | -
декабрь |  | - | - | -
Всего: |  |  |  |  | 105.17
2017 г.
месяц | Потребитель | Наименование выведенного в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Время перерыва в электроснабжении, час
январь |  | - | - | -
февраль |  | - | - | -
март |  | - | - | -
апрель |  | - | - | -
май |  | - | - | -
июнь |  | - | - | -
июль |  | - | - | -
август |  | - | - | -
сентябрь |  | - | - | -
октябрь |  | - | - | -
ноябрь |  | - | - | -
декабрь |  | - | - | -
Всего: |  |  |  |  | 0
2018 г.
месяц | Потребитель | Наименование выведенного в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Время перерыва в электроснабжении, час
январь |  | - | - | -
февраль |  | - | - | -
март |  | - | - | -
апрель |  | - | - | -
май |  | - | - | -
июнь |  | - | - | -
июль |  | - | - | -
август |  | - | - | -
сентябрь |  | - | - | -
октябрь |  | - | - | -
ноябрь |  | - | - | -
декабрь |  | - | - | -
Всего: |  | - | - | -
2019 г.
месяц | Потребитель | Наименование выведенного в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Время перерыва в электроснабжении, час
январь |  | - | - | -
февраль |  | - | - | -
март |  | - | - | -
апрель |  | - | - | -
май |  | - | - | -
июнь |  | - | - | -
июль |  | - | - | -
август |  | - | - | -
сентябрь |  | - | - | -
октябрь |  | - | - | -
ноябрь |  | - | - | -
декабрь |  | - | - | -
Всего:
2020 г.
месяц | Потребитель | Наименование выведенного в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Время перерыва в электроснабжении, час
январь |  | - | - | - | -
февраль |  | - | - | - | -
март |  | - | - | - | -
апрель |  | - | - | - | -
май |  | - | - | - | -
июнь |  | - | - | - | -
июль |  | - | - | - | -
август |  | - | - | - | -
сентябрь |  | - | - | - | -
октябрь |  | - | - | - | -
ноябрь |  | - | - | - | -
декабрь |  | - | - | - | -
Всего:
2021 г.
месяц | Потребитель | Наименование выведенного в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Время перерыва в электроснабжении, час
январь |  | - | - | - | -
февраль |  | - | - | - | -
март |  | - | - | - | -
апрель |  | - | - | - | -
май |  | - | - | - | -
июнь |  | - | - | - | -
июль |  | - | - | - | -
август |  | - | - | - | -
сентябрь |  | - | - | - | -
октябрь |  | - | - | - | -
ноябрь |  | - | - | - | -
декабрь |  | - | - | - | -
Всего: |  | - | - | - | -
2022 г.
месяц | Потребитель | Наименование выведенного в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Время перерыва в электроснабжении, час
январь |  | - | - | - | -
февраль |  | - | - | - | -
март |  | - | - | - | -
апрель |  | - | - | - | -
май |  | - | - | - | -
июнь |  | - | - | - | -
июль |  | - | - | - | -
август |  | - | - | - | -
сентябрь |  | - | - | - | -
октябрь |  | - | - | - | -
ноябрь |  | - | - | - | -
декабрь |  | - | - | - | -
Всего:
2023г.
месяц | Потребитель | Наименование выведенного в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Время перерыва в электроснабжении, час
январь |  | - | - | - | -
февраль |  | - | - | - | -
март |  | - | - | - | -
апрель |  | - | - | - | -
май |  | - | - | - | -
июнь |  | - | - | - | -
июль |  | - | - | - | -
август |  | - | - | - | -
сентябрь |  | - | - | - | -
октябрь |  | - | - | - | -
ноябрь |  | - | - | - | -
декабрь |  | - | - | - | -
Всего:
2024г.
месяц | Потребитель | Наименование выведенного в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата вывода в ремонт объектов электросетевого хозяйства | дата включения в работу объектов электросетевого хозяйства | Время перерыва в электроснабжении, час
январь |  | - | - | - | -
февраль |  | - | - | - | -
март |  | - | - | - | -
апрель |  | - | - | - | -
май |  | - | - | - | -
июнь |  | - | - | - | -
июль |  | - | - | - | -
август |  | - | - | - | -
сентябрь |  | - | - | - | -
октябрь |  | - | - | - | -
ноябрь |  | - | - | - | -
декабрь |  | - | - | - | -